## Sheet1
906 Smoke Hub Sensor Event Codes |  |  | Date Created | 04 Sep. 2018
|  |  | Author: | JV, FC, RD
Sensor # | Approved Sensor Name | Device Type (binary) (Tentative for fields empty in column B) | Device Type (dec) | Event Codes (tentative: Alarm/Test/Tamper/Supervisory**)
1 | Smoke | 0b1000 | 8 | 111/601/383/147
2 | Flood | 0b0110 | 6 | 154/601/383/147
3 | Carbon Monoxide | 0b0010 | 2 | 162/601/383/147
4 | Glass-Break | 0b1100 | 12 | 130/601/137/147
5 | Motion | 0b1001 | 9 | 134/601/137/147
6 | Door/Window | 0b0011 | 3 | 131/601/137/147
7 | Panic | 0b0001 | 1 | 101/601/383/147
8 | HVAC (already defined but not necessarily relevant to smoke hub) | 0b1011 | 11 | 161/601/137/147
9 | Appliance (already defined but not necessarily relevant to smoke hub) | 0b0101 | 5 | 152/601/383/147
10 |  | 0b0100 | 4 | 155/601/383/147
11 |  | 0b0111 | 7 | 180/601/383/147
12 |  | 0b1010 | 10 | 181/601/383/147
13 |  | 0b1101 | 13 | 182/601/383/147
14 |  | 0b1110 | 14 | 183/601/383/147
*15 |  | 0b0000 | 0 | 184/601/383/147
*16 |  | 0b1111 | 15 | 185/601/383/147
Err – Maintenance Required |  |  |  | 393
Low Batt |  |  |  | 384
Failure to report in after X expected supervisories |  |  |  | 102 or 381
Regular check-in from hub |  |  |  | 602
* | -> device type not preferred unless Manchester implemented.
** | -> device supervisory not reported to server in new proposed format, but this feature is not yet fully implemented.